Abre desplegable y selecciona el suplemento general de intermitencia a aplicar. Puedes cambiar el coeficiente.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Elige la orientación mas desfavorable del desplegable.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar del desplegable el modelo de radiador de la estancia.
Seleccionar si la estancia tendrá válvula termostática en sus radiadores.
Abre el desplegable y elige el factor de funcionamiento diário más similar de los que se citan.
Abre el desplegable y elige el factor de funcionamiento semanal más adecuado de entre los que se citan.
Seleccionar del desplegable el más adecuado al equipo seleccionado.
## Inicio
Calculo de la Carga Térmica

		INTRODUCCIÓN DATOS				CALCULO VENTILACIÓN			CALCULO CARGAS TÉRMICAS

					CALCULO TUBERÍAS COBRE
		RESUMEN CARGAS					CONSUMO CALEFACCIÓN

		CONSUMO ACS				CONSUMO TOTAL			VASO EXPANSIÓN

					CHIMENEA			ENLACES INTERES
		CALDERA

Calculo de la Carga Térmica
			Autor:			Eusebio Javier Ponce García
			Versión:			10/01/2021		Optimización:		José A. Huelva Romero

			. La instalación de un depósito
			de inercia es siempre recomendable, pero debe dejarse a
			criterio del proyectista y recomendación del fabricante

## Datos
Datos de Partida	Mira los comentarios (esquinas rojas).

	Selecciona datos climáticos de una Estación Meteorológica:

86

	Datos de la Guía Climática
	Tª Ext N.P. 99,6 %:	15,7	ºC		Temperatura exterior de diseño
	Tª Ext N.P. 99 %:	16,3	ºC		16,3		ºC
	OMD:	4,8	ºC		Diferencia cota sobre referencia
					0		m
	Temperaturas				Temperatura exterior adaptada
	Tª Ambiente:	22	ºC		16,3		ºC
	Tª Exterior:	16,3	ºC
	Tª Suelo:	7	ºC
	Tª LNC:	19,2	ºC

	Alturas
	Suelo-Techo:	2,8	m
	Ventanas:	1,5	m
	Puertas:	2,1	m

	Cerramientos					Coeficientes Cerramientos
	Tipo de cerramiento	Antes 2006		Salto térmico				CTE Actual	Antes 2013	Antes 2006	Antes 79				Nuevo	Antiguo	Muy antiguo
	Muro Exterior:	1,20	W/ºCm2	5,7	ºC			0,49	0,55	1,20	1,23		Muro Exterior:		0,55	1,06	1,97
	Ventana:	3,49	W/ºCm2	5,7	ºC			2,30	3,01	3,49	3,49		Ventana:		3,01	5	5
	Puerta Ext.:	3,49	W/ºCm2	5,7	ºC			2,30	3,01	3,49	3,49		Puerta Ext.:		3,01	5	5
	Muro Interior:	1,80	W/ºCm2	2,8	ºC			0,70	0,74	1,80	2,04		Muro Interior:		0,74	1,76	1,76
	Puerta Interior:	2,90	W/ºCm2	2,8	ºC			2,90	2,90	2,90	3,36		Puerta Interior:		2,5	2,9	2,9
	Pared Interior:	2,44	W/ºCm2	2,8	ºC			2,44	2,44	2,44	2,44		Pared Interior:		2,1	2,1	2,9
	Suelo:	1,20	W/ºCm2	15,0	ºC			0,49	0,55	1,20	2,09		Suelo sobre terreno:		0,55	1,8	1,8
	Suelo sobre LNC:	1,20	W/ºCm2	2,8	ºC			0,70	0,55	1,20	1,62		Suelo sobre LNC:
	Techo bajo LNC:	1,20	W/ºCm3	2,8	ºC			0,70	0,55	1,20	1,62		Forjado sobre LNC:		0,55	1,4	1,4
	Forjado exterior:	1,20	W/ºCm2	5,7	ºC			0,40	0,55	1,20	1,62		Forjado exterior:		0,55	1,4	1,4
	Cubierta:	1,20	W/ºCm2	5,7	ºC			0,40	0,42	1,20	1,20		Cubierta:		0,42	0,91	1,2

	Ventilación
	Renovaciones/hora:		1	renov/hora

	SUPLEMENTOS INTERMITENCIA					Coeficientes Suplementos
	por reducción nocturna:	5 %					por reducción nocturna:		5 %
						parada de 7-9 horas:		10 %
						parada de > de 12 horas:		25 %

	ΔT Emisor	30 ºC					ΔT Emisor		Aerotermia	Caldera
	TIPO DE EMISOR					30 ºC	40 ºC	50 ºC	60 ºC		Volumen
	Dubal 60 abertura	0,00	W	0,36	lts		Dubal 60 abertura		89,40	120,80		W	0,36	lts
	Dubal 60 plano	0,00	W	0,36	lts		Dubal 60 plano		85,40	115,10		W	0,36	lts
	Dubal 45 abertura	0,00	W	0,29	lts		Dubal 45 abertura		68,40	92,40		W	0,29	lts
	Dubal 45 plano	0,00	W	0,29	lts		Dubal 45 plano		65,60	88,60		W	0,29	lts
	Dubal 30 abertura	0,00	W	0,27	lts		Dubal 30 abertura		62,00	82,90		W	0,27	lts
	Dubal 30 plano	0,00	W	0,27	lts		Dubal 30 plano		61,50	82,00		W	0,27	lts
	Europa 600 C	61,07	W	0,39	lts		Europa 600 C	61,07	89,20	119,80	152,30	W	0,39	lts
	Europa 450 C	46,60	W	0,31	lts		Europa 450 C	46,60	67,10	89,20	112,70	W	0,31	lts
	Xian N 600	62,80	W	0,39	lts		Xian N 600	62,80	91,70	122,90	156,20	W	0,39	lts
	Xian N 450	46,60	W	0,31	lts		Xian N 450	46,60	67,80	90,80	115,10	W	0,31	lts
		0,00	W	0	lts					W		lts
		0,00	W	0	lts					W		lts
		0,00	W	0	lts					W		lts

	Salto térmico tuberías:		20	ºC				Tida	Δtemisor	Tretorno	Tmemisor	Tambiente	Δtinstalación
						Ida		Retorno		Ambiente
					RITE 1998		Radiadores EN 442	75	10	65	70	22	48
						Radiadores IDAE	80	20	60	70	22	48
					RITE 2007		Radiadores bitubo	70	20	50	60	22	38
						Radiadores monotubo	70	15	55	62,5	22	40,5
						Fan-coil	50	10	40	45	22	23
						Suelo radiante	40	10	30	35	22	13
						Intercambiador ACS	70	10	60	65		65
					(RITE 2021)		Radiadores bitubo	60	20	40	50	22	28
					otra teoría			65	10	55	60	22	38
					Aerotermia (reposición)

						BY Domusa (02/2020)
Inicio
Inicio

## Datos Climáticos
1	Provincia	Localidad		TS 99,6 %	TS 99 %	OMDC	asnm	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	TA min
2	A Coruña	A Coruña. Estación Completa	A Coruña.A Coruña. Estación Completa	4,4	5,6	8,0
3	A Coruña	A Coruña. Aeropuerto	A Coruña.A Coruña. Aeropuerto	0,0	1,4	2,8
4	A Coruña	Santiago de Compostela (Labacolla)	A Coruña.Santiago de Compostela (Labacolla)	-0,1	1,2	11,1
5	A Coruña	Cabo Vilan	A Coruña.Cabo Vilan	3,9	5,3	7,2
6	Alava	Vitoria	Alava.Vitoria	-4,0	-2,4	11,4
7	Albacete	Hellín, bomberos	Albacete.Hellín, bomberos	0,0	1,5	12,8
8	Albacete	Albacete Los Llanos/BA	Albacete.Albacete Los Llanos/BA	-4,7	-3,0	15,3
9	Alicante	Alicante Ciudad Jardín	Alicante.Alicante Ciudad Jardín	3,2	4,4	12,8
10	Alicante	Alicante El Altet	Alicante.Alicante El Altet	2,8	4,1	12,8
11	Almería	Almería Aeropuerto	Almería.Almería Aeropuerto	6,5	7,5	9,6
12	Asturias	Oviedo (El Cristo)	Asturias.Oviedo (El Cristo)	0,0	1,2	8,3
13	Asturias	Ranón (A. de Asturias)	Asturias.Ranón (A. de Asturias)	1,8	3,0	8,3
14	Avila	Avila (Observatorio)	Avila.Avila (Observatorio)	-6,4	-4,5	11,7
15	Badajoz	Badajoz/Talavera BA	Badajoz.Badajoz/Talavera BA	-1,0	0,3	15,9
16	Baleares	ESCORCA (MONASTERIO LLUC-AUT.)	Baleares.ESCORCA (MONASTERIO LLUC-AUT.)	-2,0	-0,9	14,3
17	Baleares	PALMA (AEROPUERTO SON SANJUAN)	Baleares.PALMA (AEROPUERTO SON SANJUAN)	0,3	1,5	15,0
18	Baleares	FELANITX (FARO PORTO COLOM-AUT.)	Baleares.FELANITX (FARO PORTO COLOM-AUT.)	4,6	5,7	8,2
19	Baleares	CAPDEPERA (FARO-AUTOMATICA)	Baleares.CAPDEPERA (FARO-AUTOMATICA)	6,2	7,4	5,1
20	Baleares	POLLENSA (AERODROMO-AUTOMATICA)	Baleares.POLLENSA (AERODROMO-AUTOMATICA)	3,0	4,1	12,0
21	Baleares	MAHON(AEROPUERTO DE MENORCA)	Baleares.MAHON(AEROPUERTO DE MENORCA)	4,6	5,6	7,2
22	Baleares	PALMA CENTRO METEOROLOGICO	Baleares.PALMA CENTRO METEOROLOGICO	5,2	6,3	7,9
23	Baleares	SAN JOSE (AEROPUERTO DE IBIZA)	Baleares.SAN JOSE (AEROPUERTO DE IBIZA)	4,6	5,7	10,1
24	Barcelona	AEROPORT DE BARCELONA( EL PRAT)	Barcelona.AEROPORT DE BARCELONA( EL PRAT)	1,3	2,7	9,1
25	Barcelona	BARCELONA(FABRA)	Barcelona.BARCELONA(FABRA)	0,7	2,1	7,1
26	Barcelona	GRANOLLERS	Barcelona.GRANOLLERS	-0,2	1,2	11,8
27	Burgos	BURGOS(VILLAFRIA)	Burgos.BURGOS(VILLAFRIA)	-5,8	-4,2	12,5
28	Caceres	CACERES(CARRETERA	Caceres.CACERES(CARRETERA	0,0	1,2	11,6
29	Cadiz	ROTA(BASE NAVAL)	Cadiz.ROTA(BASE NAVAL)	2,8	4,2	13,2
30	Cadiz	JEREZ DE LA FRA(AEROPUERTO)	Cadiz.JEREZ DE LA FRA(AEROPUERTO)	1,5	2,9	15,2
31	Cádiz	CÁDIZ(CORTADURA)	Cádiz.CÁDIZ(CORTADURA)	6,2	7,6	9,0
32	Cantabria	PARAYAS(AEROPUERTO)	Cantabria.PARAYAS(AEROPUERTO)	1,0	2,6	10,4
33	Cantabria	SANTANDER(CMT)	Cantabria.SANTANDER(CMT)	3,6	4,7	6,0
34	Castellon	CASTELLON ALMAZORA	Castellon.CASTELLON ALMAZORA	3,0	4,4	10,3
35	Ciudad Real	CIUDAD REAL, ESCUELA DE MAGISTERIO	Ciudad Real.CIUDAD REAL, ESCUELA DE MAGISTERIO	-2,8	-1,3	13,1
36	Cordoba	CORDOBA (AEROPUERTO)	Cordoba .CORDOBA (AEROPUERTO)	0,0	1,4	15,6
37	Cuenca	CUENCA	Cuenca.CUENCA	-4,9	-3,1	14,3
38	Girona	AEROPORT DE GIRONA (COSTA BRAVA)	Girona.AEROPORT DE GIRONA (COSTA BRAVA)	-3,1	-1,9	16,0
39	Guipuzcoa	SAN SEBASTIAN (AER. FUNTERRABIA)	Guipuzcoa.SAN SEBASTIAN (AER. FUNTERRABIA)	-0,6	1,0	9,8
40	Guipuzcoa	SAN SEBASTIAN(IGUELDO)	Guipuzcoa.SAN SEBASTIAN(IGUELDO)	-0,2	1,0	5,1
41	Granada	GRANADA BASE AEREA	Granada.GRANADA BASE AEREA	-2,0	-0,6	14,3
42	Granada	GRANADA AEROPUERTO	Granada.GRANADA AEROPUERTO	-3,8	-2,4	17,9
43	Guadalajara	MOLINA DE ARAGON	Guadalajara.MOLINA DE ARAGON	-10,6	-8,0	18,9
44	Huelva	HUELVA(RONDA ESTE)	Huelva.HUELVA(RONDA ESTE)	2,2	3,6	13,8
45	Huesca	HUESCA MONFLORITE	Huesca.HUESCA MONFLORITE	-4,3	-2,5	9,3
46	Jaen	JAEN( CERRO DE LOS LIRIOS)	Jaen.JAEN( CERRO DE LOS LIRIOS)	0,8	2,6	7,5
47	La Rioja	LOGROÑO-AGONCILLO	La Rioja.LOGROÑO-AGONCILLO	-3,0	-1,1	10,4
48	Las Palmas	SAN BARTOLOME TIRAJANA	Las Palmas.SAN BARTOLOME TIRAJANA	13,6	14,3	7,2
49	Las Palmas	SAN BARTOLOME (AER. LANZAROTE)	Las Palmas.SAN BARTOLOME (AER. LANZAROTE)	12,7	13,5	7,8
50	Las Palmas	PUERTO ROSARIO(AER .FUERTEVENTURA)	Las Palmas.PUERTO ROSARIO(AER .FUERTEVENTURA)	12,4	13,2	7,9
51	Las Palmas	TELDE/ AER.DE G.CANARIA( GANDO)	Las Palmas.TELDE/ AER.DE G.CANARIA( GANDO)	13,8	14,4	6,5
52	León	LEON(VIRGEN DEL CAMINO)	León.LEON(VIRGEN DEL CAMINO)	-5,0	-3,8	11,2
53	León	PONFERRADA	León.PONFERRADA	-4,5	-3,4	13,2
54	Lugo	ROZAS(AERODROMO)	Lugo.ROZAS(AERODROMO)	-3,8	-2,5	14,6
55	Lleida	LLEIDA (OBSERVATORI 2)	Lleida .LLEIDA (OBSERVATORI 2)	-4,4	-2,8	10,0
56	Madrid	NAVACERRADA(PUERTO)	Madrid.NAVACERRADA(PUERTO)	-9,8	-8,2	6,0
57	Madrid	MADRID/BARAJAS	Madrid.MADRID/BARAJAS	-3,8	-2,4	14,6
58	Madrid	TORREJON DE ARDOZ /B. AEREA	Madrid.TORREJON DE ARDOZ /B. AEREA	3,6	-2,0	14,2
59	Madrid	COLMENARVIEJO / FAMET	Madrid.COLMENARVIEJO / FAMET	-2,4	-1,0	7,8
60	Madrid	MADRID RETIRO	Madrid.MADRID RETIRO	-0,8	0,3	8,9
61	Madrid	MADRID CUATRO VIENTOS(AERODROMO)	Madrid.MADRID CUATRO VIENTOS(AERODROMO)	-1,4	-0,1	11,3
62	Madrid	GETAFE BASE AEREA	Madrid.GETAFE BASE AEREA	-2,2	-0,8	12,1
63	Madrid	ARANJUEZ(COMUNIDAD)	Madrid.ARANJUEZ(COMUNIDAD)	-4,6	-3,2	16,5
64	Madrid	BUITRAGO(AUTOMATICA)	Madrid.BUITRAGO(AUTOMATICA)	-5,2	-3,5	14,6
65	Madrid	ROBLEDO DE CHAVELA	Madrid.ROBLEDO DE CHAVELA	-2,9	-1,4	12,8
66	Malaga	MALAGA-AEROPUERTO	Malaga.MALAGA-AEROPUERTO	4,4	5,8	12,3
67	Melilla	MELILLA	Melilla.MELILLA	7,4	8,4	7,8
68	Murcia	AGUILAS(PBOMBEROS AUT.)	Murcia.AGUILAS(PBOMBEROS AUT.)	4,7	5,7	10,4
69	Murcia	CARTAGENA(CIUDAD)	Murcia.CARTAGENA(CIUDAD)	5,9	7,1	9,0
70	Murcia	MURCIA SAN JAVIER	Murcia.MURCIA SAN JAVIER	2,5	4,0	12,8
71	Murcia	CIEZA(P.BOMBEROS)	Murcia.CIEZA(P.BOMBEROS)	0,1	1,5	14,3
72	Murcia	MURCIA	Murcia.MURCIA	2,0	3,5	13,9
73	Murcia	LORCA(C.C.A.)	Murcia.LORCA(C.C.A.)	0,6	1,9	14,6
74	Murcia	MURCIA/ALCANTARILLA	Murcia.MURCIA/ALCANTARILLA	0,8	2,2	15,1
75	Murcia	YECLA (COOPFRUTAS)	Murcia.YECLA (COOPFRUTAS)	-0,8	0,7	11,9
76	Navarra	PAMPLONA NOAIN	Navarra.PAMPLONA NOAIN	-3,8	-2,0	10,5
77	Navarra	SARTAGUDA (AUTOMATICA)	Navarra.SARTAGUDA (AUTOMATICA)	-2,8	-1,1	9,4
78	Palencia	AUTILLA DEL PINO (OBSMETED.)	Palencia.AUTILLA DEL PINO (OBSMETED.)	-4,9	-3,6	9,6
79	Ourense	OURENSE (GRANXA	Ourense .OURENSE (GRANXA	-2,6	-1,4	15,6
80	Pontevedra	PONTEVEDRA-MOURENTE	Pontevedra.PONTEVEDRA-MOURENTE	2,1	3,3	9,8
81	Salamanca	VIGO (PEINADOR)	Salamanca .VIGO (PEINADOR)	1,8	2,8	9,3
82	S.C. Tenerife	SALAMANCA (MATACAN)	S.C. Tenerife.SALAMANCA (MATACAN)	5,8	-4,4	14,1
83	S.C. Tenerife	MAZO-AEROPUERTO (ISLA DE LA PALMA)	S.C. Tenerife.MAZO-AEROPUERTO (ISLA DE LA PALMA)	13,9	14,6	6_5
84	S.C. Tenerife	REINA SOFIA-AEROP TFE SUR	S.C. Tenerife.REINA SOFIA-AEROP TFE SUR	13,5	14,1	7,8
85	S.C. Tenerife	RODEOS-AEROP TFE, NORTE	S.C. Tenerife.RODEOS-AEROP TFE, NORTE	8,2	8,9	7,5
86	S.C. Tenerife	SANTA CRUZ DE TENERIFE	S.C. Tenerife.SANTA CRUZ DE TENERIFE	14,0	14,6	6,7
87	S.C. Tenerife	CANGREJOS-AEROPUERTO (HIERRO)	S.C. Tenerife.CANGREJOS-AEROPUERTO (HIERRO)	15,7	16,3	4,8
88	Segovia	SEGOVIA (OBSERvATORI0)	Segovia .SEGOVIA (OBSERvATORI0)	-5,2	-34,0	9,7
89	Sevilla	MORON FRA (BASE AEREA)	Sevilla .MORON FRA (BASE AEREA)	0,6	2,0	15,4
90	Sevilla	SEVILLA (AEROPUERTO)	Sevilla .SEVILLA (AEROPUERTO)	3,1	4,5	12,9
91	Soria	VINUESA (AUTOMATICA)	Soria .VINUESA (AUTOMATICA)	-7,2	-5,6	12,6
92	Soria	SORIA (OBSERVATORIO)	Soria .SORIA (OBSERVATORIO)	-6,4	-4,8	13,4
93	Tarragona	TORTOSA (OBSER_ DEL EBRO)	Tarragona.TORTOSA (OBSER_ DEL EBRO)	1,0	2,4	10,5
94	Tarragona	REUS (AEROPORT)	Tarragona.REUS (AEROPORT)	-1,2	0,5	14,4
95	Teruel	TERUEL	Teruel.TERUEL	-8,1	-6,1	16,3
96	Toledo	TOLEDO (BUENAVISTA)	Toledo .TOLEDO (BUENAVISTA)	-2,6	-1,2	13,9
97	Toledo	MADRIDEJOS	Toledo .MADRIDEJOS	-4,9	-3,6	14,8
98	Valencia	VALENCIA - MANiSES	Valencia.VALENCIA - MANiSES	1,2	2,6	14,1
99	Valencia	VALENCIA	Valencia.VALENCIA	4,4	5,5	10,9
100	Valladolid	VALLADOLID (OBSERVATORIO)	Valladolid .VALLADOLID (OBSERVATORIO)	-4,1	-2,8	10,5
101	Valladolid	VALLADOLID	Valladolid .VALLADOLID	-5,2	-4,0	11,4
102	Vizcaya	BILBAO (AEROPUERTO SONDICA)	Vizcaya.BILBAO (AEROPUERTO SONDICA)	-0,2	1,2	10,7
103	Zamora	ZAMORA (OBSERVATORIO)	Zamora .ZAMORA (OBSERVATORIO)	-46,0	-3,2	12,2
104	Zaragoza	DAROCA OBSERVATORIO	Zaragoza.DAROCA OBSERVATORIO	-6,5	-4,6	14,8
105	Zaragoza	ZARAGOZA AEROPUERTO	Zaragoza.ZARAGOZA AEROPUERTO	-3,0	-1,1	9,3

## datos+
INTRODUCE DATOS EN LAS CASILLAS AMARILLAS

Mira los comentarios (esquinas rojas).
					VOLVER
	TEMPERATURAS:

	Tª Ambiente:	22	ºC
	Tª Exterior:	-3,7	ºC
	Tª Suelo:	7	ºC
	Tª LNC:	8	ºC

	Alturas:
	Suelo-Techo:	2,7	m
	Ventanas:	1,5	m
	Puertas:	2,1	m

	Cerramientos:	Nuevo		Salto térmico				Nuevo	Antiguo	Muy antiguo
	Muro Exterior:	0,55	Kcal/hºCm2	25,7	ºC			0,55	1,06	1,97
	Ventana:	3,01	Kcal/hºCm2	25,7	ºC			3,01	3,01	5
	Puerta Ext.:	3,01	Kcal/hºCm2	25,7	ºC			3,01	3,01	5
	Muro Interior:	0,74	Kcal/hºCm2	14	ºC			0,74	1,76	1,76
	Puerta Interior:	2,5	Kcal/hºCm2	14	ºC			2,5	2,9	2,9
	Pared Interior:	2,1	Kcal/hºCm2	14	ºC			2,1	2,1	2,9
	Suelo:	0,55	Kcal/hºCm2	15	ºC			0,55	1,8	1,8
	Forjado sobre LNC:	0,55	Kcal/hºCm2	14	ºC			0,55	1,4	1,4
	Forjado exterior:	0,55	Kcal/hºCm2	25,7	ºC			0,55	1,4	1,4
	Cubierta:	0,42	Kcal/hºCm2	25,7	ºC			0,42	0,91	1,2

	Ventilación:
	Renovaciones/hora:		1	renov/hora

					VOLVER
	Suplementos:
	Intermitencia:	10 %
	por reducción nocturna:		5 %
	parada de 7-9 horas:		10 %
	parada de más de12 horas:		25 %

	Emisor
	AL350	85	Kcal/h	0,35	lts
	AL500	100	Kcal/h	0,44	lts
	AL600	130	Kcal/h	0,52	lts

	Salto térmico tuberías:			ºC

## Ventilaciones
Cálculo de Renovaciones Horarias según CTE-DB-HS-3

nº	Locales de Admisión:	caudal (m3/h)			Locales de Extracción:	caudal (m3/h)
2	Dormitorios individuales	36		2	Baños ó Aseos	108
2	Dormitorios matrimonio	72		8	Cocina	57,6			Rehacer según ultimas modificaciones del RITE
	Salón-Comedor	64,8		1	Suplemento gas en cocina	28,8
		172,8				194,4

			EQUILIBRADO

nº	Locales de Admisión:	caudal (m3/h)		0	Locales de Extracción:	caudal (m3/h)
2	Dormitorios individuales	36		2	Baños ó Aseos	108
2	Dormitorios matrimonio	72		8	Cocina	57,6
	Salón-Comedor	86,4		1	Suplemento gas en cocina	28,8
		194,4				194,4

	Locales de Admisión	Superficie-m2	Renov/hora		Altura Vivienda:	2,7	m
	Dormitorios Individuales	8	0,8
	Dormitorios Matrimonio	12	1,1
	Salón-Comedor	25	1,3

	CALCULO REJILLAS

	Rejillas Admisión:	cm2			Rejillas Extracción:	cm2
	Dormitorios individuales	20			Baños ó Aseos	60
	Dormitorios matrimonio	40			Cocina	64
	Salón-Comedor	96

	Rejillas Paso:	cm2			Rejillas Paso:	cm2
	Dormitorios individuales	40			Baños ó Aseos	120
	Dormitorios matrimonio	80			Cocina	128
	Salón-Comedor	192

	dormitorio individual	16	m3/h
	dormitorio individual	17	m3/h
	dormitorio individual	18	m3/h
	dormitorio matrimonio	36	m3/h
	salón	10,5	m3/h

	baño	54	m3/h	x local
	cocina	7,2	m3/h	x m2
	suplemento cocina a gas	28,8	m3/h	adicionales
Inicio
Inicio

## Hoja calculo
				Inicio
Cálculo de la Demanda Térmica		CALCULO DEMANDA TERMICA

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	1	Uno

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	3,00	1,20	1,20	5,7	8,2
	Ventana:	2,00	1,50	3,00		3,00	3,49	5,7	59,7
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					156,7

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			164,6	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		3		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		3		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		183,2	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			9,2	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica		CALCULO DEMANDA TERMICA					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	2	Dos

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		Norte		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	10 %		5 %				15 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			135,2	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		3		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		3		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		183,2	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			9,2	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica		CALCULO DEMANDA TERMICA					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	3	Tres

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:				No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica		CALCULO DEMANDA TERMICA					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	4	Cuatro

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:				No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	5	Cinco

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:				No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	6	Seis

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:				No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	7	Siete

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:				No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	8	Ocho

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:				No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	9	Nueve

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:				No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	10	Baño principal

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	11	Once

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	12	Doce

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	13	Trece

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	14	Catorce

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	15	Quince

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	16	Dieciseis

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	17	Diecisiete

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	18	Dieciocho

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	19	Diecinueve

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

Cálculo de la Demanda Térmica					Inicio

			Nombre de la estancia
	LOCAL:	20	Veinte

	PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

	Cerramiento	dimensiones		Sup bruta	descontar	Sup. Util	Coef. K	Salto Term.	Subtotales
		a	b	m2	m2	m2		ºC	W
	Muro Exterior:	1,50	2,80	4,20	0,00	4,20	1,20	5,7	28,7
	Ventana:		1,50	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Puerta Ext.:		2,10	0,00		0,00	3,49	5,7	0,0
	Muro Interior:	5,93	2,80	16,60	1,68	14,92	1,80	2,8	75,2
	Puerta Interior:	0,80	2,10	1,68		1,68	2,90	2,8	13,6
	Pared Interior:		2,80	0,00		0,00	2,44	2,8	0,0
	Suelo:			0,00		0,00	1,20	15,0	0,0
	Suelo sobre LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Techo bajo LNC:			0,00		0,00	1,20	2,8	0,0
	Forjado exterior:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Cubierta:			0,00		0,00	1,20	5,7	0,0
	Perdidas Totales por Transmisión					117,6

	PERDIDAS POR INFILTRACIÓN			0,00	m2

	Altura	Volumen		Renov/h	Ce	Pe	Salto term.	Perdidas Infiltrac.
	2,8	0,00		1	0,2784	1,204	5,7	0,0

	SUPLEMENTOS
		Orientación
		.		Intermitencia		Dos Paredes Ext.		Total
	F	0 %		5 %				5 %

	PERDIDAS DE CALOR TOTAL DEL LOCAL:

	P = (Pt + Pi) x (1 + F) =			123,5	W

	EMISOR SELECCIONADO:			Europa 600 C

	Potencia por Elemento:		61,07	W	N.º elementos diseño:		2		Válvula Termostática

	N.º elementos a instalar:		2		N.º radiadores:		0		No

	Potencia Instalada:		122,1	W

	Salto Termico Ida - Retorno =			20	ºC

	Caudal que circula por el emisor =			6,1	litros/h

## Resumen Cargas
Resumen de emisores

	Local	nº	Superficie	Orientación	Carga Calculo	Tipo emisor	Nº elementos	N.º radiadores	Llaves termostáticas	Pot Instalada
			m2		W					W
	Uno	1	0		165	Europa 600 C	3			183,21
	Dos	2	0	Norte	135	Europa 600 C	3			183,21
	Tres	3	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Cuatro	4	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Cinco	5	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Seis	6	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Siete	7	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Ocho	8	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Nueve	9	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Baño principal	10	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Once	11	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Doce	12	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Trece	13	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Catorce	14	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Quince	15	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Dieciseis	16	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Diecisiete	17	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Dieciocho	18	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Diecinueve	19	0		123	Europa 600 C	2			122,14
	Veinte	20	0		123	Europa 600 C	2			122,14
			0		2.522		42	0	0	2.564,94	W
					W/m²
					Caudal total emisores =	128,25	litros/h

					AL350
					AL500
					AL600
Inicio

## Tuberias cobre
				ESTA HOJA AÚN NO FUNCIONA. PERO SI ME MANDAS UN GIRO POSTAL, LO SIGO INTENTANDO.

	RESUMEN EMISORES

	DEPENDENCIA	Nº ELE	EMISOR	POT/ELE	P. TOTAL	Caudal
1	Uno	3	Europa 600 C	61,07	183	#¡DIV/0!			Tramo 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2	Dos	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
3	Tres	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4	Cuatro	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
5	Cinco	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
6	Seis	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7	Siete	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
8	Ocho	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
9	Nueve	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
10	Baño principal	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11	Once	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
12	Doce	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
13	Trece	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
14	Catorce	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
15	Quince	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
16	Dieciseis	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
17	Diecisiete	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
18	Dieciocho	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
19	Diecinueve	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
20	Veinte	0	0	0	0	#¡DIV/0!			Tramo 20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		3			183	Kcal/h

				VOLVER

	Fenercom					Baxi

				acero	Kcal/h	cobre	Kcal/h
				⅜	1500	‘10/12	1500
				½	4600	12/14	2500
				¾	10500	13/15	3100
				1	19500	14/16	3700
				1”1/4	41800	16/18	5100
				1”1/2	61600	20/22	9500
				25/28	17600
				32/35	33000
				39/42	56000

## Consumo Calefacción
Consumo de Calefacción

Grados día en base 15 ºC			Estación meteorológica de referencia:		Capital de provincia de referencia:	Manises
enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
302	231	161	110	46	5	1	1	10	58	191	294	1410

Consumo mensual
enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
3586	2767	1890	1330	578	48	10	10	96	694	2246	3509	16765	Energía Final Consumida
kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWhl/año

	Factor de funcionamiento diario
a	Vivienda calefacción plena
	0,95	1	Hospital
		0,95	Vivienda calefacción plena
		0,9	Vivienda reducción nocturna
		0,8	Escuelas
	Factor de funcionamiento semanal
b	Viviendas calefacción continua
	1	1	Viviendas calefacción continua
		0,9	Viviendas con reducción fin semana
		0,75	Escuelas

c	0,983334255772065	Qtrans/Qtotal
Q	2.206	kcal
Ta	22	ºC
Te mín	16,3	ºC

rend	90 %	Rendimiento general instalación (caldera, distribución, bombas, etc.)
SCOP	300 %
Q trans	2.522	W
Q total	2.565	W

E.Final Consumida			Emisiones y E. Primaria
Comb/año		€/anual	kgCO2	kWh			Poder Calorífico Inferior	COSTE		EMISIONES CO2		E.P./E.F.	Factor paso
16.765	kWh	3353	5985	40285	electricidad	1	kWh/kWh	20	Cts/KWh	357	gCO2/kWh	2,403	kWh/kWh
5.588	kWh	1118	5985	40285	bomba calor	1	kWh/kWh	20	Cts/KWh	357	gCO2/kWh	2,403	kWh/kWh
1.311	kg	1573	4258	20185	propano	12,79	kWhl/Kg	120	Cts/Kg	254	gCO2/kWh	1,204	kWh/kWh
1.639	lts	1475	5214	19816	gasóleo	10,23	kWh/l	90	Cts/litro	311	gCO2/kWh	1,182	kWh/kWh
1.374	m3	1044	4225	20034	gas natural	12,2	kWh/m3	76	Cts/m3	252	gCO2/kWh	1,195	kWh/kWh
3.605	kg	1082	302	18659	biomasa	4,65	kWh/kg	30	cts/kg	18	gCO2/kWh	1,113	kWh/kWh

Energía Final Consumida:		16765	kWh
Consumo Anual kgCO2 Energía primaria Energía Consumida Mes

## Coef de Paso
Coeficientes de Paso

	Factores de conversión de Energía final a Energía primaria					Factores de emisión de CO2
	Fuente energética	Ratios actualizados			Valores anteriores
		kWh Eprimaria renovable/kWh Efinal	kWh Eprimaria NO renovable/kWh final	kWh Eprimaria total/ kWh final
					kgCO2/kWh E final	Valores anteriores
					kgCO2/kWh E final
	Electricidad Convencional Nacional	0,396	2,007	2,403		0,357
	Electricidad convencional peninsular	0,414	1,954	2,368	2,61	0,331	0,649
	Electricidad convencional extrapeninsular	0,075	2,937	3,011	3,35	0,833	0,981
	Electricidad convencional Baleares	0,082	2,968	3,049		0,932
	Electricidad convencional Canarias	0,07	2,924	2,994		0,776
	Electricidad convencional Ceuta y Melilla	0,072	2,718	2,79		0,721
	Gasóleo calefacción	0,003	1,179	1,182	1,08	0,311	0,287
	GLP	0,003	1,201	1,204	1,08	0,254	0,244
	Gas natural	0,005	1,19	1,195	1,01	0,252	0,204
	Carbón	0,002	1,082	1,084	1	0,472	0,347
	Biomasa no densificada	1,003	0,034	1,037		0,018	0	neutro
	Biomasa densificada (pelets)	1,028	0,085	1,113		0,018	0	neutro
Inicio
Inicio

## Consumo ACS
Consumo ACS

Temperatura agua fría			Capital de provincia de referencia:		Capital de provincia de referencia:	Valencia		Altura de referencia:		13	m
enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
10	11	12	13	15	17	19	20	18	16	13	11	14,58	ºC
Correción para localidades que no sean capitales de provincia
			Población estudio:		Náquera				Altura:	196	m
enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
8,79	9,79	10,79	12,40	14,40	16,40	18,40	19,40	17,40	14,79	11,79	9,79	13,68	ºC

Consumo mensual
enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
237.667	207.511	221.822	193.200	178.889	164.578	150.267	143.111	157.422	171.733	193.200	207.511	2.226.911	Energía Final Consumida
Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal/año

Consumo y condiciones de preparación
					Revisar unidades
Tª preparación:		40	ºC	Demanda de referencia:
				Estadística:	230	litros			rehacer consumos y gráficos
Consumo diário:		230	litros
				DB HE4:	84	litros
Rendimiento:		90	%

E.Final Consumida			Emisiones y E. Primaria
Comb/año		€/anual	kgCO2	kWh			Poder Calorífico Inferior	COSTE		EMISIONES CO2		E.P./E.F.	Factor paso
14	kWh	3	0	0	electricidad	1	kWh/kWh	20	Cts/KWh	357	gCO2/kWh	2,403	kWh/kWh
#¡DIV/0!	kWh	#¡DIV/0!	0	0	bomba calor	1	kWh/kWh	20	Cts/KWh	357	gCO2/kWh	2,403	kWh/kWh
1	kg	1	0	0	propano	12,79	kWhl/Kg	120	Cts/Kg	254	gCO2/kWh	1,204	kWh/kWh
1	lts	1	0	0	gasóleo	10,23	kWh/l	90	Cts/litro	311	gCO2/kWh	1,182	kWh/kWh
1	m3	1	0	0	gas natural	12,2	kWh/m3	76	Cts/m3	252	gCO2/kWh	1,195	kWh/kWh
3	kg	1	0	0	biomasa	4,65	kWh/kg	30	cts/kg	18	gCO2/kWh	1,113	kWh/kWh

Energía Final Consumida:		2.226.911	kWh

Comb/año		€/anual	kgCO2			Poder Calorífico Inferior	COSTE		EMISIONES CO2
#¡DIV/0!	kWh	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	electricidad	0	Kcal/KW	0	Cts/KWh	0	gCO2/kWh
#¡DIV/0!	kg	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	propano	0	Kcal/Kg	0	Cts/Kg	0	gCO2/kg		AEROTERMIA
#¡DIV/0!	lts	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	gasóleo	0	Kcal/l	Poder Calorífico Inferior	Cts/litro	0	gCO2/l
#¡VALOR!	m3	#¡VALOR!	#¡VALOR!	gas natural	electricidad	Kcal/m3	kWh/kWh	Cts/m3	Cts/KWh	gCO2/m3
#¡VALOR!	kg	#¡VALOR!	#¡VALOR!	biomasa	bomba calor	Kcal/kg	kWh/kWh	cts/kg	Cts/KWh	gCO2/kg
		Coste anual / Combustibles / €/año

		Emisiones CO2 / Combustibles / Kg CO2

Datos estadísticos consumo medio diario					Demanda de referencia de ACS según DB HE
	Equipamiento	Confort/nivel	Volumen recomendado			Criterio de demanda	Litros/día·unidad	unidad		Nº dormitorios	Nº personas

2	dormitorios					Vivienda	28	Por persona		1	1,5
1	baño	BAJO	150	litros					2	3
0	duchas	MEDIO	190	litros					3	4
2 ó 3	personas	ALTO	230	litros					4	5
					5	6
3	dormitorios					6	6
1	baño	BAJO	180	litros					>6	7
0 ó 1	duchas	MEDIO	230	litros
3 a 5	personas	ALTO	280	litros		n.º dormitorios:		2

4	dormitorios					n.º personas equivalente:	n.º dormitorios:	3
2	baño	BAJO	330	litros
0 ó 1	duchas	MEDIO	410	litros		demanda referencia:		84	litros
4 a 7	personas	ALTO	490	litros

5	dormitorios
2 ó 3	baño	BAJO	360	litros
0 ó 1	duchas	MEDIO	450	litros
5 a 9	personas	ALTO	540	litros

	demanda referencia:		230	litros

## Consumo Total
Consumos Totales por Meses

	TOTAL	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Calefacción kW:	35	3	2	2	1	0	0	0	0	1	3	4	19
ACS kW:	#¡VALOR!	0	0	#¡VALOR!	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total consumo kcal/h:	#¡VALOR!	2767	1890	#¡VALOR!	578	48	10	10	96	694	2246	3509	16765

Comb/año		€/anual	kgCO2			Poder Calorífico Inferior	COSTE		EMISIONES CO2
#¡VALOR!	kWh	#¡VALOR!	#¡VALOR!	electricidad	0	Kcal/KW	0	Cts/KWh	0	gCO2/kWh
#¡VALOR!	kg	#¡VALOR!	#¡VALOR!	propano	0	Kcal/Kg	0	Cts/Kg	0	gCO2/kg
#¡VALOR!	lts	#¡VALOR!	#¡VALOR!	gasóleo	0	Kcal/l	Poder Calorífico Inferior	Cts/litro	0	gCO2/l
#¡VALOR!	m3	#¡VALOR!	#¡VALOR!	gas natural	electricidad	Kcal/m3	kWh/kWh	Cts/m3	Cts/KWh	gCO2/m3
#¡VALOR!	kg	#¡VALOR!	#¡VALOR!	biomasa	bomba calor	Kcal/kg	kWh/kWh	cts/kg	Cts/KWh	gCO2/kg

Consumo Instalación Térmica				Consumo Calefacción-ACS / Meses / kWh

Consumo anual / Combustible / €/año					Emisiones CO2 / Combustible / Kg CO2

## Vaso Expansión
Cálculo del Vaso de Expansión

	Altura manométrica:		5	m.c.d.a.
	Presión V.S.		3	bar
	Presión atmosférica:		1	bar
	Tª trabajo:		80	ºC	(entre 30 y 120 ºC)

	Volumen litros:
	Caldera:		20	litros
	AL350	0	0	litros
	AL500	0	0	litros
	AL600	0	0	litros

mts	Tuberías:	diám
10	cobre 28/26	26	5,3	litros
30	cobre 22/20	20	9,4	litros
50	cobre 18/16	16	10,1	litros
20	cobre 15/13	13	2,7	litros
5	cobre 12/10	10	0,4	litros
			0,0	litros
			0,0	litros

	PRESIÓN MÍNIMA:	1,7	bar
	PRESIÓN MÁXIMA:	3,65	bar					3,65	3,7

	RENDIMIENTO:	1,87179487179487		Puede estimarse en 15 lts/1000 kcal/h
				Potencia instalada:
	TOTAL LITROS:	47,8345109108056	litros		kcal/h	#¡VALOR!	litros.

	COEF. EXPANSIÓN:	2,61981	%

	VOL. EXPANSIÓN:	1,25317330029238	litros

	VOL. MÍN. VASO	2,34568335695752	litros
Inicio
Inicio

## Vaso Expansión V2
Volumen Instalación:			100	litros

Temperatura media instalación:			55	ºC	Coef. Dilatación:	1,27 %

Presión máxima instalación:			3	bar	Volumen Dilatado:	1,27	lts

Presión mínima instalación:			0,8	bar	Rendimiento Vaso:	2,21
									Sobredimensionando un vaso de expansión no se crea
									ningún problema de eficiencia ni de seguridad (al contrario en cuanto
	VOLUMEN VASO DE EXPANSIÓN:		2,8						a seguridad)

									16 litros para chapa de acero
						litros				12 litros para aluminio

Esta tabla solo sirve para agua entre 30 y 120 ºC. Nó valido el cálculo para energía solar.
Cálculo Vaso de Expansión
					Según norma UNE 100.155 capítulo 9.
Autor Disco: Eusebio Javier Ponce García
	javier@emiliocarrasco.com
	http://javiponce-formatec.blogspot.com

	Volumen	100
	Temperatura	55
	Coef. Dilat	1,27 %
	Vutil	1,270985

	H	0,8	2
	Pmax	3	3,7	3,65	3,65

	Rendimiento	2,21212121212121

## Vaso Expasión V3
1. Contenido total de agua del circuito
1.1 Tuberías					Ce
Diámetro interior	Volumen unitario	Longitud	Volumen			Agua	0,0203	1,56818731516026
mm	litros/m	m	litros			Agua + Glicol	0,0319
32,6	0,8347	32	27
26,2	0,5391	800	431
					a	14,09412
					b	-0,4337375

		Contenido de agua en tuberías (litros)	458

1.2 Depósitos y Equipos
Equipos / Depósitos			Volumen
			litros

		Contenido de agua en depósitos y equipos (litros)	0

1.3 Contenido total
Tuberías			458
Depósitos y equipos			0
Volumen de seguridad (20%)			92
		Contenido total de agua en el circuito (litros)	550

2. Volumen útil del vaso de expansión
Fluido			Agua + Glicol
Concentración del glicol (%)			25
Temperatura máxima (ºC)			70
Coeficiente de expansión Ce			0,0319
Volumen útil Vu (litros)			17,5110559233756

3. Volumen total del vaso de expansión
Presión de tarado de la válvula de seguridad (relativa) (bar)			4,00
Presión mínima en el vaso de expansión (relativa) (bar)			1,50
Presión máxima PM (absoluta) (bar)			4,60
Presión mínima Pm (absoluta) (bar)			2,50
Coeficiente de presiones Cp			2,19047619047619
Volumen total del vaso de expansión			38,3575510702513

NOTAS

- Símbolos, unidades y definiciones según norma UNE 100155:2004
- Coeficiente de expansión para agua según ecuación (7), válido entre 30ºC y 120ºC
- Coeficiente de expansión para soluciones de glicol válido entre 65ºC y 115ºC
- Coeficiente de expansión para soluciones de glicol válido entre 20% y 50% en volumen

## Caldera y Circulador
	PERDIDAS INSTALACIÓN

	por radiadores:			Kcal/h
mts	por tuberías:
10	cobre 28/26	86	860
30	cobre 22/20	72	2160
50	cobre 18/16	56	2800
20	cobre 15/13	48	960
5	cobre 12/10	36	180
0	0		0
0	0		0

	por inercia sistema:
	10	%	696		(del 10 al 30 %)

TOTAL POTENCIA MÍN. CALDERA:			7.656	Kcal/h					COMPROBACION POTENCIA CALDERA PARA ACS

	Caudal mínimo:		#¡DIV/0!	l/h
			#¡DIV/0!	m3/h					P = m * Cp (∆T)

	Perdida lineal		30	mmcda/m					Para el cálculo de la potencia necesaria para ACS, tendremos en cuenta el número de personas simultáneas máximas en la vivienda. Teniendo en cuenta que en la casa se pueden alojar hasta 14 personas y considerando unas necesidades de 30 litros/persona de ACS tal y como especifica el Código Técnico de la Edificación (CTE), necesitaremos calentar 420 litros de agua. En función del confort necesario para el usuario y fijando un tiempo de calentamiento del agua de 30 minutos con un salto térmico de 50º podemos calcular la potencia necesaria para ACS con la siguiente expresión, / P = m * Cp (∆T) / Donde: / P, es la potencia necesaria de la caldera (kcal/h) / m, caudal masico del agua a calentar (kg/h) con densidad del agua 1 l/kg / Cp, es el calor especifico del agua. (1 kcal/kg·ºC) / ∆T, el salto térmico del fluido (ºC)

	Pérdida carga total:		3450	mmcda
			3,45	mcda

TOTAL SELECCIÓN CIRCULADOR:			#¡DIV/0!	m3/h
			3,45	mcda

		Q(m3/h)=P(w)/AT(ºC)

						Segundo paso: cálculo de la demanda energética / Para el cálculo de la demanda energética de la calefacción (Dcalef), tendremos en cuenta que la caldera funcionará de forma estacional. Estimaremos un uso de 200 días al año con una media de 10 horas al día y un coeficiente de intermitencia del 85%. Si no conoces las horas anuales de calefacción, puedes usar las estimaciones de horas de calefacción de nuestro mapa interactivo de biomasa. / Así, la demanda estimada para calefacción sería: / Dcalef= Potencia * núm. horas/día * núm. días/año * coef intermitencia / Dcalef= 50 kW * 10 horas/día * 200 días/año * 0,85 = 85000 kWh/año / Para el cálculo de la demanda de ACS, / Dacs = núm de personas max * demanda día * num.días * Cp * ∆T / Dacs = 14p * 30 l/día * 365 d * 1 kcal/ Kg ºC * 50ºC = 7665000 Kcal/año = 8913 KWh/año / La demanda total sería: / Dtotal = Dacs + Dcalef = 93913 kWh/año / Si el rendimiento de la caldera es del 92% el consumo energético (CE) de la caldera será: / CE = Demanda / RendCaldera =93913 kWh/año / 0,92 = 102079 kWh/año
Inicio

## Chimenea
Cálculo de Chimenéa

	FÓRMULA SIMPLIFICADA DE SANDER

	DATOS:

	Potencia caldera:		Kcal/h
	Altura total chimenea:		metros
	Nº Codos:		uds
	Longitud tramo horizontal:		metros
	Sobrepresión caldera:		mm	(0 si es depresionada)

	Altura reducida:	0	metros

	Kr:	0,015	0,03 para sólidos y 0,015 para líquidos y gases.

	SECCIÓN EN CM2 =	#¡DIV/0!	cm2

	DIÁMETRO CIRCULAR =	#¡DIV/0!	mm

	SECCIÓN CUADRADA =	#¡DIV/0!	cm lado
Inicio

## Chimenea V2
Cálculo de una Chimenea por el Método de Sander

		Diseño Chimenea:					Potencia del Generador de Calor:

		Altura Geométrica chimenea:				8	m	Potencia útil del Generador:				21.250	Kcal/h
		Nº Codos:				2		Rendimiento del Generador:				90,0%	%
		Longitud del tramo Horizontal				1,2	m	Gasto Calorífico del Generador:				23.611	Kcal/h
					Combustible:				Introduce dato
					Depresión Cámara Combustión:				2,0	mmcda
		Altura Reducida Chimenea:				3,8

		Sección Chimenea:				181,7	cm2

		Diámetro Chimenea:				152	mm

Cálculo de la potencia que puede evacuar la chimenea elegida:

			Diámetro Elegido:			125	mm

Potencia útil del Generador que puede evacuar:					14.353	kcal/h

		Gas	0,015		k=	0,015
		Gasoleo	0,015
		Solido	0,03

## Depósito de inercia
Depósito de Inercia

	Tipo de generador:					Temperatura de arranque generador:
		bomba de calor (5 a 16 kW) (> 50L)
					40	ºC
	Potencia generador:
		12	kW					Tiempo calentamiento depósito:

	lts/kW:	5		Caudal:	6,88	l/min					29	minutos

	Volumen teórico:					Temperatura paro generador:
		60	litros
					65	ºC
	Volumen de diseño del depósito:		200
					litros					Salto térmico:
					25	ºC

	Volúmenes recomendados x kW					Energía almacenada:		5,80				Sin considerar salto térmico, como hoja original
	caldera leña		(indispensable)	50					kWh		8,12
	caldera pellet (baja modulación)			30
	caldera pellet (alta modulación)			20
	caldera pellet gran potencia >100kW			25
	bomba de calor (5 a 16 kW) (> 50L)			5					Pérdidas estáticas: (EN 12897)
					57,1	W/h	24 horas:	1,37	kWh/24h

					(Tm 65 ºC y Ta 20ºC)
					Energía perdida	0,98 %
	Cálculo y verificación según EN 303-5 para instalaciones de biomasa					/hora

					V =	264,48	Litros
	V = volumen del depósito de inercia (L)
	Tc = tiempo de autonomía o tiempo de combustión de la carga de leña (horas)
					Tc:	2	horas
	Pn = potencia nominal de la caldera (kW)				Pn:	12	kW
	Qt = carga térmica de la instalación (kW)				Qt:	2,56	kW
	Pmin = potencia mínima de la caldera (kW)				Pm:	2,9	kW
Caudal= {Potencia (W)} over {Salto térmico (ºC) times Ce (1,16 Wh/ ºC cdot kg)} Energía = Volumen (L) times Sálto térmico (ºC) times Ce (1,16 Wh/ ºC cdot kg) V=15 cdot T_c cdot P_n cdot ( 1 - 0,3 cdot ({Q_t} over {P_min}) )

## Pendiente centralita con sonda Exterior
Cálculo Pendiente Centralita con Sonda Exterior

Temperatura máxima Impulsión:			80	ºC		Temp. máxima retorno:	60

		Temperatura mínima impulsión:	30	ºC		Temp. minima retorno:	20

Temperatura ambiente :			20,0	ºC

Temperatura Exterior mínima :			-5,0	ºC

	Pendiente funcionamiento Centralita:		2,0

					Tª Exterior:	12,0

					Tª Impulsión:	46,0

	Temp Exterior:	-5	0	5	10	15	20
	Temp Impulsión:	80	70	60	50	40	30
	Temp Retorno:	60	52	44	36	28	20

	pendiente	1,6
	retorno